成都市中和中学生物、化学实验室设备仪器

比选附件

一、采购内容：

成都市中和中学生物、化学实验室设备仪器比选项目

二、该项目要求：

# 1. 供应商资格条件

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

2. 报价清单：

1）化学实验室仪器类报价清单

| 序号 | 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm,双面 | 块 | 1 |  |  |
| 2 | 02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 02003 | 打孔夹板 | 产品长175mm,宽40mm。 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 02004 | 打孔器刮刀 | 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 02005 | 手摇钻孔器 | 1、可以完成对橡胶塞，软木塞的钻孔，钻孔直径分别为约7mm，9mm，11mm,13mm,最大钻孔深度35mm。2、产品主要由架体、手轮、钻杆及钻管组成。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 02020 | 仪器车 | 不锈钢 | 辆 | 1 |  |  |
| 7 | 02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 02077 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 02083 | 列管式烘干器 | 电热式 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 02102 | 注射器 | 10mL，塑料 | 只 | 48 |  |  |
| 12 | 02121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 4 |  |  |
| 13 | 02122 | 试剂瓶托盘 | 尺寸300mm×250×70mm | 个 | 12 |  |  |
| 14 | 02123 | 实验用品提蓝 | 长48cm，宽30cm，高38cm,厚1cm。 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 02124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 48 |  |  |
| 16 | 02125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 48 |  |  |
| 17 | 03002 | 方座支架 | 座支架由立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环1个，小铁环1个，吊杆1根等组成。底座尺寸210mm×135mm，重量1.5kg。 | 套 | 48 |  |  |
| 18 | 03005 | 万能夹 | 中学化学实验中夹持特殊器械或不规则物品用。 | 个 | 5 |  |  |
| 19 | 03006 | 三脚架 | 三脚由圆环，支撑脚构成，圆环外径Ф90mm, 内径Ф74mm, 厚4mm, 三个支撑脚由Ф5.7园棒组成，三脚总高度150mm. 整个三脚架表面油漆或电镀处理。 | 个 | 48 |  |  |
| 20 | 03007 | 泥三角 | 1、由3支空心陶瓷管组成，外形尺寸：直径φ11×58mm。2、用铁丝分别从3支陶瓷管空心穿过，然后组成三角形。 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 03008 | 试管架 | 12孔 | 个 | 48 |  |  |
| 22 | 03009 | 漏斗架 | 漏斗架底板尺寸，30x9x1.5cm 支撑杆长40cm，直径1.3cm，上板尺寸25x6.5x1.5cm | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 03010 | 滴定台 | 1.产品由方座和支架组成。2.底座尺寸为300mm×150mm×18mm | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 03011 | 滴定夹 | 1.蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，确保滴定管夹持后与水平面垂直。2. 各夹头上装有软质护套 | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 03012 | 多用滴管架 | 1.产品采用白色ABS工程塑料注塑成型。2.产品整体尺寸为220mm×55mm×55mm，为拆装式. | 个 | 48 |  |  |
| 26 | 04005 | 教学电源 | 交流：2～12V，5A，每2V一档； 直流：1.5～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六档 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 48 |  |  |
| 28 | 11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 50 |  |  |
| 30 | 13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 1 |  |  |
| 31 | 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 | 个 | 1 |  |  |
| 32 | 16001 | 密度计 | 密度＞1 | 支 | 1 |  |  |
| 33 | 16002 | 密度计 | 密度＜1 | 支 | 1 |  |  |
| 34 | 26001 | 水电解演示器 | 30mL,铂电极 | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 26002 | 水电解实验器 | 由底座、透明盛液管、放气嘴和电极组成。 | 台 | 48 |  |  |
| 36 | 26003 | 原电池实验器 | 产品由缸体、电极、导线、发光二极管（或电珠） 等组成。 | 个 | 48 |  |  |
| 37 | 26005 | 贮气装置 | 1、化学实验室设备，用于收集、贮存气体。2、由底座、手柄、气嘴阀门等部分组成。 | 台 | 2 |  |  |
| 38 | 26009 | 分子间隔实验器 | 由盛液柱、显示柱等组成。 | 件 | 48 |  |  |
| 39 | 26010 | 溶液导电演示器 | 以发光二极管显示导电性能，导电好，亮4个，导电一般，亮1个，不导电，不亮。 | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 26011 | 微型溶液导电实验器 | 1、实验器为学生化学分组实验用。2、由线路、发光二极管组成。3、改变溶液深度，亮、暗明显，实验效果好。4、笔式。 | 套 | 48 |  |  |
| 41 | 32003 | 分子结构模型 | 初中用 | 套 | 2 |  |  |
| 42 | 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 1 |  |  |
| 43 | 42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 1 |  |  |
| 44 | 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 1 |  |  |
| 45 | 52001 | 走进化学实验室 | 幅面对开；挂图专用纸纸。 | 套 | 1 |  |  |
| 46 | 52002 | 身边的化学物质 | 幅面对开；挂图专用纸纸。 | 套 | 1 |  |  |
| 47 | 52003 | 物质构成的奥秘 | 幅面对开；挂图专用纸纸。 | 套 | 1 |  |  |
| 48 | 52005 | 化学与社会发展 | 幅面对开；挂图专用纸纸。 | 套 | 1 |  |  |
| 49 | 52041 | 元素周期表 | 带轴 | 件 | 1 |  |  |
| 50 | 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 50 |  |  |
| 51 | 60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 50 |  |  |
| 52 | 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 2 |  |  |
| 53 | 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 2 |  |  |
| 54 | 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 1 |  |  |
| 55 | 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 1 |  |  |
| 56 | 60024 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 1 |  |  |
| 57 | 60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 1 |  |  |
| 58 | 60043 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 1 |  |  |
| 59 | 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 260 |  |  |
| 60 | 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 260 |  |  |
| 61 | 61003 | 试管 | φ18mm×180mm | 支 | 120 |  |  |
| 62 | 61005 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 120 |  |  |
| 63 | 61007 | 试管 | φ32mm×200mm | 支 | 10 |  |  |
| 64 | 61008 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 | 10 |  |  |
| 65 | 61009 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 | 10 |  |  |
| 66 | 61010 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 10 |  |  |
| 67 | 61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 120 |  |  |
| 68 | 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 120 |  |  |
| 69 | 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 120 |  |  |
| 70 | 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 100 |  |  |
| 71 | 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 5 |  |  |
| 72 | 61025 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 3 |  |  |
| 73 | 61033 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 个 | 48 |  |  |
| 74 | 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 3 |  |  |
| 75 | 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 10 |  |  |
| 76 | 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 10 |  |  |
| 77 | 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 2 |  |  |
| 78 | 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 48 |  |  |
| 79 | 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 1 |  |  |
| 80 | 62005 | 抽气管 | 内外管在同一轴线上，内管喷口正对下管口，两口间距3mm。 | 个 | 1 |  |  |
| 81 | 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 2 |  |  |
| 82 | 62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 2 |  |  |
| 83 | 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 支 | 2 |  |  |
| 84 | 62023 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 支 | 2 |  |  |
| 85 | 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 48 |  |  |
| 86 | 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 3 |  |  |
| 87 | 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 2 |  |  |
| 88 | 62034 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 2 |  |  |
| 89 | 62035 | 分液漏斗 | 锥形，100mL | 个 | 2 |  |  |
| 90 | 62036 | 分液漏斗 | 梨形，50mL | 个 | 2 |  |  |
| 91 | 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 1 |  |  |
| 92 | 62071 | T形管 | 规格：T形。φ7mm～8mm | 个 | 2 |  |  |
| 93 | 62072 | Y形管 | φ5～φ6mm | 个 | 2 |  |  |
| 94 | 62073 | 滴管 | 滴管全长120～150mm. | 支 | 100 |  |  |
| 95 | 62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 10 |  |  |
| 96 | 62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 4 |  |  |
| 97 | 62076 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 支 | 2 |  |  |
| 98 | 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 2 |  |  |
| 99 | 62091 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 个 | 8 |  |  |
| 100 | 62092 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 个 | 2 |  |  |
| 101 | 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 2 |  |  |
| 102 | 63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 200 |  |  |
| 103 | 63003 | 集气瓶 | 250mL | 个 | 20 |  |  |
| 104 | 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 5 |  |  |
| 105 | 63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 200 |  |  |
| 106 | 63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 48 |  |  |
| 107 | 63013 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 40 |  |  |
| 108 | 63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 5 |  |  |
| 109 | 63015 | 广口瓶 | 茶，60mL | 个 | 48 |  |  |
| 110 | 63016 | 广口瓶 | 茶，125mL | 个 | 20 |  |  |
| 111 | 63017 | 广口瓶 | 茶，250mL | 个 | 10 |  |  |
| 112 | 63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 48 |  |  |
| 113 | 63022 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 200 |  |  |
| 114 | 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 20 |  |  |
| 115 | 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 5 |  |  |
| 116 | 63025 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 5 |  |  |
| 117 | 63026 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 3 |  |  |
| 118 | 63027 | 细口瓶 | 茶，60mL | 个 | 10 |  |  |
| 119 | 63028 | 细口瓶 | 茶，125mL | 个 | 48 |  |  |
| 120 | 63029 | 细口瓶 | 茶，250mL | 个 | 10 |  |  |
| 121 | 63030 | 细口瓶 | 茶，500mL | 个 | 2 |  |  |
| 122 | 63031 | 细口瓶 | 茶，1000mL | 个 | 2 |  |  |
| 123 | 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 20 |  |  |
| 124 | 63042 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 120 |  |  |
| 125 | 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 5 |  |  |
| 126 | 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 48 |  |  |
| 127 | 64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 3 |  |  |
| 128 | 64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 48 |  |  |
| 129 | 64003 | 烧杯夹 | 外形尺寸：长度200mm，蛋形指圈30×45G。 | 个 | 4 |  |  |
| 130 | 64005 | 镊子 | 1.材质：为不锈钢。由一只尖头镊子，一只圆头镊子组成。2.长度：120mm。 | 个 | 48 |  |  |
| 131 | 64006 | 试管夹 | 尺寸180×20×10(mm) | 个 | 48 |  |  |
| 132 | 64007 | 水止皮管夹 | 1.本品供化学实验夹持乳胶管用。2.止水夹材料采用直径Φ1.8mm65锰钢丝加工制成Ｔ型弹簧夹。3.外形尺寸约为50mm×55mm×8mm，由夹子及挡板组成。 | 个 | 48 |  |  |
| 133 | 64008 | 螺旋皮管夹 | 1.本品供化学实验夹持胶管用。2.本品由支架管和带压板的螺杆等组成。3.外形尺寸约为33mm×20mm×8mm。 | 个 | 48 |  |  |
| 134 | 64032 | 石棉网 | 石棉网外形尺寸为125mm×125mm。 | 个 | 48 |  |  |
| 135 | 64041 | 燃烧匙 | 由铜勺和手柄组成。 | 个 | 48 |  |  |
| 136 | 64042 | 药匙 | 由大、中、小三把药匙组成 | 个 | 48 |  |  |
| 137 | 64051 | 玻璃管 | φ5～φ6mm | 千克 | 6 |  |  |
| 138 | 64052 | 玻璃管 | φ7～φ8mm | 千克 | 5 |  |  |
| 139 | 64053 | 玻璃棒 | φ3～φ4mm | 千克 | 4 |  |  |
| 140 | 64054 | 玻璃棒 | φ5～φ6mm | 千克 | 4 |  |  |
| 141 | 64061 | 软胶塞 | 化学实验品用，本胶塞由天然橡胶、合成橡胶和多种辅料混炼硫化而成。 | 千克 | 10 |  |  |
| 142 | 64062 | 橡胶管 | 规格：φ5～φ6mm | 千克 | 3 |  |  |
| 143 | 64063 | 乳胶管 | 4*6 | 米 | 48 |  |  |
| 144 | 64071 | 试管刷 | 由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被镀锌铁丝绞夹紧固，无脱落。 | 个 | 48 |  |  |
| 145 | 64072 | 烧瓶刷 | 由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被镀锌铁丝绞夹紧固，无脱落。 | 个 | 30 |  |  |
| 146 | 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 |  |  |
| 147 | 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 48 |  |  |
| 148 | 64082 | 表面皿 | 100mm | 个 | 2 |  |  |
| 149 | 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 48 |  |  |
| 150 | 64087 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 1 |  |  |
| 151 | 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 48 |  |  |
| 152 | 64089 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 3 |  |  |
| 153 | 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 48 |  |  |
| 154 | 64092 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 48 |  |  |
| 155 | 64093 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 个 | 48 |  |  |
| 156 | 64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 800 |  |  |
| 157 | 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 20 |  |  |
| 158 | 72062 | 蓝石蕊试纸 | 1.用石蕊浸泡过的试纸，呈蓝色，检验溶液的酸碱性，酸性溶液能使其变红色。2.包装及标志符合GB15346-94《化学试剂包装及标志》的规定。 | 本 | 10 |  |  |
| 159 | 72063 | 红石蕊试纸 | 1.用石蕊浸泡过的试纸，呈红色，检验溶液的酸碱性，酸性溶液能使其变红色。2.包装及标志符合GB15346-94《化学试剂包装及标志》的规定。 | 本 | 10 |  |  |
| 160 | 72091 | 定性滤纸 | 圆形，直径11cm。 | 盒 | 10 |  |  |
| 161 | 80201 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 20 |  |  |
| 162 | 81002 | 一字螺丝刀 | 全长230ｍｍ | 支 | 1 |  |  |
| 163 | 81003 | 十字螺丝刀 | 全长230ｍｍ | 支 | 1 |  |  |
| 164 | 81014 | 钢丝钳 | 全长150mm | 把 | 1 |  |  |
| 165 | 81015 | 手锤 | 规格：锤重0.5kg，圆柱形。 | 把 | 1 |  |  |
| 166 | 81017 | 锉刀 | 1.应符合GB/T5806的规定。2.其余要求应符合JY0001—2003的有关规定。 | 个 | 1 |  |  |
| 167 | 81032 | 剪刀 | 刃口长80mm。 | 把 | 1 |  |  |
| 168 | 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 4 |  |  |
| 169 | 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 4 |  |  |
| 170 | 82004 | 防护面罩 | 产品为帽式面罩，用高强度、无毒、无刺激性气味的材料制成。 | 个 | 1 |  |  |
| 171 | 82005 | 防毒口罩 | 适用于环境温度为-30-450C。 | 个 | 1 |  |  |
| 172 | 82007 | 耐酸手套 | 用天然橡胶制成，耐酸碱。 | 双 | 1 |  |  |
| 173 | 82009 | 洗眼器 | 玻璃制品 | 套 | 1 |  |  |
| 174 | 82010 | 简易急救箱 | 1、为中学化学实验课备用品。2、配备药品是正规医药厂家生产的，并在一定有效期内。3、具有简易、实用、急等功能。 | 件 | 1 |  |  |
| 175 | 82011 | 实验防护屏 | 由三块有机玻璃板组成。能起到化学实验阻隔防护作用. | 件 | 1 |  |  |
| 176 | 82012 | 易燃品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 1 |  |  |
| 177 | 82013 | 毒害品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 1 |  |  |
| 合计（单位：元） |  |

2）生物实验室仪器类报价清单

| 序号 | 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 4 |  |  |
| 2 | 02020 | 仪器车 | 不锈钢 | 辆 | 2 |  |  |
| 3 | 02040 | 生物显微镜 | 1000倍 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 02041 | 生物显微镜 | 500倍 | 台 | 20 |  |  |
| 5 | 02044 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 02051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 20 |  |  |
| 7 | 02060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 8 |  |  |
| 8 | 02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 3 |  |  |
| 10 | 02076 | 电炉 | 密封式 | 个 | 4 |  |  |
| 11 | 02080 | 高压灭菌器 | 18L | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 02082 | 恒温水浴锅 | 一列两孔或四孔 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 02084 | 烘干箱 | 80L | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 02086 | 电冰箱 | ＞150L | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 02087 | 恒温培养箱 | 室温～60℃，±1℃ | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 02119 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 个 | 5 |  |  |
| 17 | 02120 | 保温桶 | 1L～2L | 个 | 5 |  |  |
| 18 | 03002 | 方座支架 | 座支架由立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环1个，小铁环1个，吊杆1根等组成。底座尺寸210mm×135mm，重量1.5kg。 | 套 | 2 |  |  |
| 19 | 03006 | 三脚架 | 1、组成：铁环和三只脚两部分。2、铁环由铸铁制成，内径75mm±2mm，外径100mm±2mm，铁环底面有互为120°、直径φ15mm±1mm的三个圆台，用于加固三只脚。3、三只脚用直径φ5mm±0.5mm的圆钢制成。4、三只脚脚距应相等，脚与环结合应紧固。5、三只脚脚部应在同一平面内,放在平台上,三角架应平稳,环面在一平面内,平直度应小于0.5mm。6、三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。7、外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求 | 个 | 20 |  |  |
| 20 | 03008 | 试管架 | 6孔 | 个 | 20 |  |  |
| 21 | 10006 | 软尺 | 1500mm | 把 | 20 |  |  |
| 22 | 10015 | 测微尺 | 显微镜用，台式 | 个 | 4 |  |  |
| 23 | 11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 4 |  |  |
| 24 | 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 20 |  |  |
| 25 | 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 48 |  |  |
| 26 | 13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 5 |  |  |
| 27 | 13023 | 干湿球温度计 | -36℃～+46℃ | 付 | 20 |  |  |
| 28 | 16015 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 2 |  |  |
| 29 | 16016 | 肺活量计 | 不锈钢，大号 | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 27001 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 2 |  |  |
| 31 | 27002 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 20 |  |  |
| 32 | 27003 | 解剖盘 | 蜡盘，140mm×250mm | 个 | 20 |  |  |
| 33 | 27004 | 骨剪 | 130mm，不锈钢 | 把 | 1 |  |  |
| 34 | 27006 | 接种环 | 1、微生物实验教室器材。2、手柄采用耐高温塑料材质制成，上接铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一根银白色金属丝。 | 把 | 20 |  |  |
| 35 | 27009 | 徒手切片器 | 规格及主要指标：分度值0.02mm，升降范围0mm～10mm，精度0.01mm～0.10mm，外形尺寸73mm～80mm。 | 个 | 5 |  |  |
| 36 | 33002 | 根纵剖模型 | 1.产品为根尖纵、横剖面模型，放于支架上，可水平移动。2.根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。 | 件 | 1 |  |  |
| 37 | 33003 | 导管、筛管结构模型 | 1.产品为显微结构的立体放大模型。包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次40mm、40mm、50mm、60mm、40mm，长度250mm。2.环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还示伴胞。 | 件 | 1 |  |  |
| 38 | 33004 | 单子叶植物茎模型 | 1.产品是单子叶植物茎纵、横切面的模型，为横切面的1/10（去掉中央部分），高12cm，长约40cm，跨径约40cm。2.通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。 | 件 | 1 |  |  |
| 39 | 33005 | 双子叶草本植物茎模型 | 1.产品是双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的2/3，高15cm，直径32cm。2.横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层、初生木质部）髓和髓射线。 | 件 | 1 |  |  |
| 40 | 33006 | 叶构造模型 | 1.产品为双子叶植物叶构造模型。长约45cm，宽约15cm，叶主脉处高18cm。2.通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。 | 件 | 1 |  |  |
| 41 | 33007 | 桃花模型 | 产品为放大的桃花模型，直径约35cm，示盛开形态。 | 件 | 1 |  |  |
| 42 | 33102 | 蛙胚胎发育模型 | 产品为八个放大之蛙胚胎发育模型组成，前六个的直径10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上。 | 件 | 1 |  |  |
| 43 | 33201 | 头、颈、躯干模型 | 850mm | 件 | 1 |  |  |
| 44 | 33204 | 人体骨骼模型 | 850mm | 件 | 1 |  |  |
| 45 | 33205 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 5 |  |  |
| 46 | 33207 | 心脏解剖模型 | 3倍自然大 | 件 | 1 |  |  |
| 47 | 33208 | 心脏解剖模型 | 自然大 | 件 | 5 |  |  |
| 48 | 33209 | 喉解剖模型 | 1、模型由喉正中矢状切面2个部件组成，并显示喉软骨、喉的连续、喉肌和喉腔等结构。 2、尺寸：自然大，18.5×7×8cm 。 | 件 | 1 |  |  |
| 49 | 33210 | 肺泡模型 | 产品高约40cm，固定于底座上。 | 件 | 1 |  |  |
| 50 | 33211 | 脑解剖模型 | 自然大 | 件 | 1 |  |  |
| 51 | 33212 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 1 |  |  |
| 52 | 33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 1 |  |  |
| 53 | 33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 1 |  |  |
| 54 | 33219 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 1 |  |  |
| 55 | 33225 | 膈肌运动模拟器 | 技术要求符合DB51/T1262-2011《膈肌运动模拟器》的要求。 | 件 | 1 |  |  |
| 56 | 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 1.模型材质为PVC，无毒且环保。2.始祖鸟复原模型的身体大小和姿态根据化石模型的比例来确定，体长450mm。3.示头、颈、躯干、尾、翼、足。4.头部布满鳞片，体被羽毛，尾羽对称排列。 | 件 | 1 |  |  |
| 57 | 43001 | 鱼解剖浸制标本 | 1.标本用体长150mm的鲫或鲤制作（注明）。2.标本右侧向衬板，并展开背鳍或尾鳍，显示其外形。3.标本完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。 | 瓶 | 1 |  |  |
| 58 | 43002 | 蛙解剖浸制标本 | 1.标本大形青蛙或蟾蜍制作（注明）。2.将躯干背面的皮向上方翻开，以显示皮下动、静脉之分布。3.标本完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。 | 瓶 | 1 |  |  |
| 59 | 43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 | 1.标本由石龙子科、蜥蜴科中较大型的个体制作，体长100mm。2.标本沿腹中线切开，体壁翻向两侧，前、后肢自然伸展，肩带和腰带的腹面切掉。3.血管内分注红、蓝两种色剂。 | 瓶 | 1 |  |  |
| 60 | 43004 | 鸽解剖浸制标本 | 1.标本背面向衬板，血管内分注红、蓝两色剂。2.保留头部羽毛，颈和前、后肢伸展，显示外部形态。3.左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动、静脉在胸肌中的分布。 | 瓶 | 1 |  |  |
| 61 | 43005 | 兔解剖浸制标本 | 1.标本背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态，血管内分注红、蓝两色剂。2.标本沿腹中线切开，将皮翻向两侧，3.标本完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。 | 瓶 | 1 |  |  |
| 62 | 43006 | 蛙发育顺序标本 | 1.标本由蛙的下列八个发育期组成：①单细胞期②尾牙期（已能区分头尾）③具外腮的蝌蚪④具内腮的蝌蚪⑤具后肢的蝌蚪⑥具前后肢蝌蚪⑦尾缩期的蝌蚪⑧幼蛙。2.①～③期在容器中不定位，④～⑧期以腹面向下定位。再按发育顺序自左向右排列。 | 瓶 | 1 |  |  |
| 63 | 43008 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条 | 瓶 | 1 |  |  |
| 64 | 43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 技术要求符合DB51/T1256-2011《寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本》的要求。 | 瓶 | 1 |  |  |
| 65 | 43101 | 蝗虫生活史标本 | 1.产品用东亚飞蝗或亚州飞蝗或棉蝗制作（在产品标签中括注昆虫名称）示昆虫的不完全变态。2.标本由卵、一至五令的跳蛹、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成。卵和虫体浸制，分装于小容器内，虫体以腹面向下定位。 | 盒 | 1 |  |  |
| 66 | 43102 | 蜜蜂生活史标本 | 1.产品用意蜂或中蜂制作（在产品标签中括注昆虫名称），示昆虫的完全变态、社会性昆虫不同类型的个体和其经济意义。2.产品由卵、中（或老）熟幼虫、蛹、工蜂、雄蜂和母蜂（蜂王）组成，附巢础、蜂巢（包括一个母峰房）、蜂蜡和蜂蜜。3.卵、幼虫（以腹面向左定位）、蛹（以背面向下定位）、成虫（以腹面向下定位）浸制。各个标本分封或部分合封于小容器内。 | 盒 | 1 |  |  |
| 67 | 43104 | 家蚕生活史标本 | 标本由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成。 | 盒 | 1 |  |  |
| 68 | 43105 | 菜粉蝶生活史标本 | 标本由卵、幼虫、蛹、雌、雄成虫和被害物组成。 | 盒 | 1 |  |  |
| 69 | 43106 | 兔骨骼标本 | 1.标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎、十三块胸椎、七块腰椎、荐椎、十五至十八块尾椎、十三对肋骨和六快胸骨。2.标本显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨九块、掌骨五块、指骨五个、骨盆、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨六块、骨四块、趾骨四个。 | 盒 | 1 |  |  |
| 70 | 43107 | 鱼骨骼标本 | 1.标本由鳍条完整，骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作，体长前者220mm，后者290mm。2.标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨卸下，示头部的舌弓、鳃弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构，另附尾椎一条。 | 盒 | 1 |  |  |
| 71 | 43108 | 蛙骨骼标本 | 1.动物学骨骼标本，用于观察蛙骨骼形态结构的教学与实验。2.标本由体长从吻端至泄殖腔孔80mm的蟾蜍或70mm的青蛙制作（在产品标签中括注所用动物的名称）。以自然蹲伏姿态固装在底座上。 | 盒 | 1 |  |  |
| 72 | 43109 | 鸽骨骼标本 | 1.标本由成熟家鸽制作。2.标本以站立的自然态固装在底座上，多附颈椎一块。3.标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13～14块颈椎、5～6块胸椎、愈合荐椎（综荐骨）、6块尾椎、尾综骨、5对胸椎的肋骨（每条肋骨各包括椎肋和胸肋）胸骨和龙骨突出。 | 盒 | 1 |  |  |
| 73 | 43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 海带等四种 | 套 | 1 |  |  |
| 74 | 43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 紫菜等四种 | 套 | 1 |  |  |
| 75 | 43118 | 节肢动物标本 | 常见六种以上 | 盒 | 1 |  |  |
| 76 | 43119 | 昆虫标本 | 常见六种以上 | 盒 | 1 |  |  |
| 77 | 43201 | 植物根尖纵切 | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构。2.能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 | 片 | 48 |  |  |
| 78 | 43202 | 顶芽纵切 | 1.标本在100x和400X生物显微镜下观察顶芽纵断面的结构。2.能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴等 | 片 | 48 |  |  |
| 79 | 43203 | 南瓜茎纵切 | 1.基本在80x和200x学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构。2.在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断面上能看清上述组织的纵断结构。 | 片 | 48 |  |  |
| 80 | 43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察木本植物茎横断面的结构。2.能看清表皮（有脱落现象，有时可见皮孔）、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、本质部、髓部、髓射线等。 | 片 | 48 |  |  |
| 81 | 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 48 |  |  |
| 82 | 43221 | 迎春叶横切 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面。2.能看清上下表皮，气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等。 | 片 | 48 |  |  |
| 83 | 43301 | 青霉装片 | 1.标本在200x学生显微镜下观察青霉的形态。2.在400X镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子。 | 片 | 48 |  |  |
| 84 | 43304 | 细菌三型涂片 | 1.在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态。2.清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛。 | 片 | 48 |  |  |
| 85 | 43309 | 曲霉装片 | 1.标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态。2.能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子。 | 片 | 48 |  |  |
| 86 | 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 技术要求符合JY84-82和B26420的相关规定。 | 片 | 48 |  |  |
| 87 | 43411 | 水螅带芽整体装片 | 1.标本在100×显微镜下观察。2.取材为形体完整并带芽体的水螅，水螅体壁不皱缩、不破损、芽体无脱开现象，能看清芽体空腔与消化循环腔相通。3.封盖后水螅体无挤压现象。 | 片 | 48 |  |  |
| 88 | 43501 | 单层扁平上皮装片 | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构。2.能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形。 | 片 | 48 |  |  |
| 89 | 43505 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 1.标本在400×生物显微镜下观察腱纵断面的结构。2.能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长条形 | 片 | 48 |  |  |
| 90 | 43506 | 疏松结缔组织装片 | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构。2.能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形。 | 片 | 48 |  |  |
| 91 | 43507 | 人血涂片 | 1.标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态。2.能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板 | 片 | 48 |  |  |
| 92 | 43508 | 骨骼肌纵横切 | 1.标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志2.在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核。 | 片 | 48 |  |  |
| 93 | 43509 | 平滑肌分离装片 | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态。2.能看请大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核。 | 片 | 48 |  |  |
| 94 | 43510 | 心肌切片 | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构。2.在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央。 | 片 | 48 |  |  |
| 95 | 43511 | 运动神经元装片 | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态。2.能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核 | 片 | 48 |  |  |
| 96 | 43516 | 动静脉血管横切 | 1.标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构。2.动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜。3.静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显。 | 片 | 48 |  |  |
| 97 | 43517 | 小肠切片 | 1.标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构。2.能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等。3.绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞。 | 片 | 48 |  |  |
| 98 | 43601 | 字母“e”装片 | 1.标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”。2.标本字母“e”字迹清晰，无污物，字母不能脱落，放置不能歪斜。3.技术要求符合JY67－1982的相关规定。 | 片 | 48 |  |  |
| 99 | 43603 | 正常人染色体装片 | 1.标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体;每组两片，男、女性各一片。2.能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接。 | 片 | 48 |  |  |
| 100 | 53001 | 生物体的结构层次 | 对开，国家正式出版物 | 套 | 1 |  |  |
| 101 | 53002 | 生物与环境 | 对开，国家正式出版物 | 套 | 1 |  |  |
| 102 | 53003 | 生物圈中的绿色植物 | 对开，国家正式出版物 | 套 | 1 |  |  |
| 103 | 53004 | 生物圈中的人 | 对开，国家正式出版物 | 套 | 1 |  |  |
| 104 | 53005 | 动物的运动和行为 | 对开，国家正式出版物 | 套 | 1 |  |  |
| 105 | 53006 | 生物的生殖、发育和遗传 | 对开，国家正式出版物 | 套 | 1 |  |  |
| 106 | 53007 | 生物多样性 | 对开，国家正式出版物 | 套 | 1 |  |  |
| 107 | 53008 | 生物技术 | 对开，国家正式出版物 | 套 | 1 |  |  |
| 108 | 53009 | 健康地生活 | 对开，国家正式出版物 | 套 | 1 |  |  |
| 109 | 53010 | 青春期教育挂图 | 对开，国家正式出版物 | 套 | 1 |  |  |
| 110 | 53011 | 中学生物显微图谱 | 对开，国家正式出版物 | 本 | 1 |  |  |
| 111 | 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 30 |  |  |
| 112 | 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 30 |  |  |
| 113 | 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 30 |  |  |
| 114 | 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 48 |  |  |
| 115 | 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 100 |  |  |
| 116 | 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 48 |  |  |
| 117 | 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 48 |  |  |
| 118 | 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 48 |  |  |
| 119 | 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 48 |  |  |
| 120 | 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 30 |  |  |
| 121 | 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 48 |  |  |
| 122 | 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 30 |  |  |
| 123 | 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 1 |  |  |
| 124 | 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 30 |  |  |
| 125 | 62072 | Y形管 | φ5～φ6mm | 个 | 30 |  |  |
| 126 | 62073 | 滴管 | 滴管全长120～150mm. | 支 | 200 |  |  |
| 127 | 62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 30 |  |  |
| 128 | 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 2 |  |  |
| 129 | 62097 | 玻璃弯管 | φ5mm×5mm | 支 | 30 |  |  |
| 130 | 62098 | U形管 | 规格：φ7--8mm。两支管间距50mm，每只支管长70mm，全长180mm，壁厚1mm | 个 | 30 |  |  |
| 131 | 63003 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 100 |  |  |
| 132 | 63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 100 |  |  |
| 133 | 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 10 |  |  |
| 134 | 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 10 |  |  |
| 135 | 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 100 |  |  |
| 136 | 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 100 |  |  |
| 137 | 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 100 |  |  |
| 138 | 64006 | 试管夹 | 尺寸180×20×10(mm) | 把 | 20 |  |  |
| 139 | 64007 | 水止皮管夹 | 1.本品供化学实验夹持乳胶管用。2.止水夹材料采用直径Φ1.8mm65锰钢丝加工制成Ｔ型弹簧夹。3.外形尺寸约为50mm×55mm×8mm，由夹子及挡板组成。 | 个 | 20 |  |  |
| 140 | 64032 | 石棉网 | 石棉网外形尺寸为125mm×125mm。 | 个 | 20 |  |  |
| 141 | 64042 | 药匙 | 由大、中、小三把药匙组成 | 把 | 20 |  |  |
| 142 | 64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 1 |  |  |
| 143 | 64053 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 千克 | 1 |  |  |
| 144 | 64061 | 软胶塞 | 1、化学实验品用，本胶塞由天然橡胶、合成橡胶和多种辅料混炼硫化而成。 | 千克 | 2 |  |  |
| 145 | 64062 | 橡胶管 | 1、化学实验品用。2、规格 6mm×9mm 3、材料：橡胶，要求无砂眼，有弹性，厚薄均匀，无毒。 | 千克 | 2 |  |  |
| 146 | 64084 | 培养皿 | 60mm | 个 | 80 |  |  |
| 147 | 64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 80 |  |  |
| 148 | 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 30 |  |  |
| 149 | 64095 | 棉纱缸 | 8cm | 个 | 5 |  |  |
| 150 | 64096 | 记数载玻片(计数板) | 1.计数池深度：0.1mm，计数池划格：1mm2。2.白血球计数大方格：1/16mm2,红血球计数大方格：1/25mm2,白血球小方格：1/400mm2外型74mm×33mm×5mm。大方格每边长度允许误差为±1%。3.计数池平面两端磨有斜坡，使血液吸入容量大而畅通。4.计数池的背面有凹窝，可保护背面。 | 片 | 20 |  |  |
| 151 | 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 10 |  |  |
| 152 | 72091 | 定性滤纸 | 圆形，直径11cm。 | 盒 | 2 |  |  |
| 153 | 80302 | 载玻片 | 1.透明、无划痕、无波纹、无破损。2.盒装。 | 盒 | 10 |  |  |
| 154 | 80303 | 盖玻片 | 1.透明、无划痕、无波纹、无破损。2.盒装。 | 包 | 48 |  |  |
| 155 | 80304 | 标记笔 | 1.标准型，环保产品。2.可在纸上、塑胶、玻璃、白板、金属等大部分固体上书写，可永久附著，不脱色，有标准的12色，墨水属油性，无毒。3.在塑胶、玻璃、白板、金属上书写时，可以用酒精等有机溶剂擦去笔迹。 | 支 | 20 |  |  |
| 156 | 81001 | 测电笔 | 由测电头、绝缘手柄组成 | 支 | 1 |  |  |
| 157 | 81002 | 一字螺丝刀 | 规格：75mm×0.6mm×4mm | 支 | 1 |  |  |
| 158 | 81003 | 十字螺丝刀 | 规格：75mm | 支 | 1 |  |  |
| 159 | 81012 | 钢手锯 | 1、由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度约300mm 。 | 把 | 1 |  |  |
| 160 | 81013 | 剥线钳 | 技术要求符合QB/T2207-1996的相关规定。 | 把 | 1 |  |  |
| 161 | 81014 | 钢丝钳 | 全长150mm | 把 | 1 |  |  |
| 162 | 81015 | 手锤 | 1.规格：锤重0.5kg，圆柱形。2.锤体用45＃优质碳素钢制成，手锤把与手锤连接牢固。 | 把 | 1 |  |  |
| 163 | 81020 | 活扳手 | 型号规格：长180mm或200mm、250mm | 把 | 1 |  |  |
| 164 | 81030 | 砂轮片 | 断玻璃管用 | 片 | 5 |  |  |
| 165 | 81111 | 昆虫网(捕虫网) | 网口直径300mm,网长400mm。 | 把 | 5 |  |  |
| 166 | 81112 | 枝剪 | 1.金属制，用于剪取木本或有刺植物的茎枝，刀口弧形。 | 把 | 5 |  |  |
| 167 | 81113 | 水网 | 网口直径300mm。 | 把 | 5 |  |  |
| 168 | 81117 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 5 |  |  |
| 169 | 82001 | 工作服 | 制作用料为棉织品。 服装规格以中号为主，身长120cm。 | 件 | 4 |  |  |
| 170 | 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 4 |  |  |
| 171 | 82008 | 乳胶手套 | 产品为橡胶制品，长袖口带五指套。 | 付 | 5 |  |  |
| 172 | 82014 | 急救包 | 1.适用于生物实验课堂出现意外事故时急救用。2.急救包中装入以下药品和材料，数量至少能够满足学校实验急救需求：酒精（75%）；碘酒（500ml）；红药水；紫药水；1%醋酸；10%碳酸钠溶液；饱和碳酸钠溶液；碳酸钠粉末；2%NaHCO3溶液；10%KMnO4溶液；1∶2000～，1∶5000KMnO4溶液；消炎粉；硼酸软膏；灼伤药；甘油；薄荷粉；滑石粉等。3.备有创可贴、纱布、绷带、药棉、胶布、医用剪等简单医疗器材。4.所有药品、材料均在有效期内，且距离失效期六个月。 | 个 | 1 |  |  |
| 合计（单位：元） |  |

3）化学实验室设备类报价清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学实验室基本配置表（48座/套） |
| 1 | 教师演示桌 | 2400×700×850mm 规格：2400×700×850mm，铝合金框架结构。桌面采用实验室专用实芯理化板，12.7mm厚，颜色墨绿色，四边加厚机械打磨，台前加工成光滑半圆型，造型美观。主框架铝合金：实验桌立柱及横梁均应采用铝合金。立柱采用双层铝合金方管，型材外径不小于70×70mm内层不小于47×47mm单层壁厚≥1.8mm；横梁采用≥50×50mm，壁厚≥1.8mm；铝合金框架转角连接处采用专用ABS塑料连接件连接，ABS连接件为原生塑料模具成型。台身板采用16mmE1级三聚氰胺饰面板，板材截面采用PVC封边（封边机封边）。可调脚:采用 ABS 工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 学生实验桌 | 2800×600×780mm 规格：2800×600×780mm，铝合金框架结构。桌面采用实验室专用实芯理化板，12.7mm厚，颜色墨绿色，周边加厚机械打磨，台前加工光滑过渡，造型美观。主框架铝合金：实验桌立柱及横梁均应采用铝合金。立柱采用为φ50×1.2mm圆管，横梁采用为30×28×1.2mm方管。铝合金框架转角连接处采用专用ABS塑料连接件连接，ABS连接件为原生塑料模具成型。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具耐腐蚀、耐高温等特点。台身板采用16mmE1级三聚氰胺饰面板，板材截面采用PVC封边（封边机封边）。可调脚:采用 ABS 工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 12 |  |  |
| 3 | 实验凳 | 规格为340×240×410mm,无接头塑料包边密度板，凳面为麻面凳面，凳架采用25×25×1.2mm规格的优质高频焊管C02保护焊焊接成型。金属件严格经过酸洗、磷化、塑料、喷涂工艺进行喷塑处理。下脚：四脚式。 | 根 | 49 |  |  |
| 4 | 化验水槽（含教师台） | 400×280×200mm，进口3㎜厚高密度黑色PP（聚丙烯）防腐蚀材料采用专用模具一次高压成型，具有良好的电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性，特别是耐热性能（150゜不变形）。 | 个 | 15 |  |  |
| 5 | 三联高压水嘴 | 铜塑三联化验水嘴、两低一高。 | 个 | 15 |  |  |
| 6 | 教师电源 | 符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》教师控制电源部分：1、教师演示台设有漏电过载自动保护总开关，对学生实验电源进行分组控制。2、教师可以通过主机控制学生实验电源。3、各组高压总输出 不小于12A。教师演示电源部分：1、市电输出220V 2、提供：一开六孔多功能插座。 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 学生电源 | 符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》 接受教师安全电源控制台控制 高压部分：220V多功能交流插座。 | 个 | 28 |  |  |
| 8 | 实验室供排水系统 | 标准，给水采用φ25㎜优质PVC(国标)管,排水采用φ50㎜优质PVC(国标)管 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 实验室电器布线及线管（不含土建） | 标准规格: 主线采用2.5平方国标铜芯软线，其余接线采用0.75平方毫米国标铜芯软线，电线外面都穿优质PVC管。 | 套 | 1 |  |  |
| 化学实验室基本配置表（48座/套）合计（单位：元） |  |
| 4）化学准备室设备类报价清单 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 板式结构。柜体：采用16mmE1级三聚氰胺饰面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。柜子上部为双开内嵌式玻璃门，外形美观、经久耐用，内设两层活动隔板，隔板采用25mmE1级双贴面中纤板；下部为板式对开门，内设一层固定隔板，隔板采用16mmE1级三聚氰胺饰面板。 | 个 | 14 |  |  |
| 2 | 准备桌 | 2000×1000×800mm *台面：2000×1000×800mm，采用12.7mm实验室专用实芯理化板，防腐蚀、酸碱、抗静电、防火、耐磨、耐热、耐烟酌、抗污。四边加厚至25.4mm，机械打磨；台前加工成光滑半圆型，造型美观。*台身：板式结构，采用16mmE1级三聚氰胺饰面板，板材断面选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观大方、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  |
| 3 | 药品柜 | 规格：1000×500×2000mm 板式结构。柜体：采用16mmE1级三聚氰胺饰面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。柜子上部为双开内嵌式玻璃门，外形美观、经久耐用，内部两层阶梯结构，阶梯采用16mmE1级三聚氰胺饰面板；下部为板式对开门，内设一层固定隔板，隔板采用16mmE1级三聚氰胺饰面板。 | 个 | 4 |  |  |
| 化学准备室合计（单位：元） |  |

5）生物实验室设备类报价清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价( 元) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物实验室基本配置表（48座/套） |
| 1 | 教师演示桌 | 2400×700×850mm 规格：2400×700×850mm，铝合金框架结构。桌面采用实验室专用实芯理化板，12.7mm厚，颜色墨绿色，四边加厚机械打磨，台前加工成光滑半圆型，造型美观。主框架铝合金：实验桌立柱及横梁均应采用铝合金。立柱采用双层铝合金方管，型材外径不小于70×70mm内层不小于47×47mm单层壁厚≥1.8mm；横梁采用≥50×50mm，壁厚≥1.8mm；铝合金框架转角连接处采用专用ABS塑料连接件连接，ABS连接件为原生塑料模具成型。台身板采用16mmE1级三聚氰胺饰面板，板材截面采用PVC封边（封边机封边）。可调脚:采用 ABS 工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 学生实验桌 | 2800×600×780mm 规格：2800×600×780mm，铝合金框架结构。桌面采用实验室专用实芯理化板，12.7mm厚，颜色墨绿色，周边加厚机械打磨，台前加工光滑过渡，造型美观。主框架铝合金：实验桌立柱及横梁均应采用铝合金。立柱采用为φ50×1.2mm圆管，横梁采用为30×28×1.2mm方管。铝合金框架转角连接处采用专用ABS塑料连接件连接，ABS连接件为原生塑料模具成型。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具耐腐蚀、耐高温等特点。台身板采用16mmE1级三聚氰胺饰面板，板材截面采用PVC封边（封边机封边）。可调脚:采用 ABS 工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 12 |  |  |
| 3 | 实验凳 | 规格为340×240×410mm,无接头塑料包边密度板，凳面为麻面凳面，凳架采用25×25×1.2mm规格的优质高频焊管C02保护焊焊接成型。金属件严格经过酸洗、磷化、塑料、喷涂工艺进行喷塑处理。下脚：四脚式。 | 根 | 49 |  |  |
| 4 | 化验水槽（含教师台） | 400×280×200mm，进口3㎜厚高密度黑色PP（聚丙烯）防腐蚀材料采用专用模具一次高压成型，具有良好的电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性，特别是耐热性能（150゜不变形）。 | 个 | 15 |  |  |
| 5 | 三联高压水嘴 | 铜塑三联化验水嘴、两低一高。 | 个 | 15 |  |  |
| 6 | 教师电源 | 符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》教师控制电源部分：1、教师演示台设有漏电过载自动保护总开关，对学生实验电源进行分组控制。2、教师可以通过主机控制学生实验电源。3、各组高压总输出 不小于12A。教师演示电源部分：1、市电输出220V 2、提供：一开六孔多功能插座。 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 学生电源 | 符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》 接受教师安全电源控制台控制 高压部分：220V多功能交流插座。 | 个 | 28 |  |  |
| 8 | 实验电源 | 生物专用台灯。 | 个 | 29 |  |  |
| 9 | 实验室供排水系统 | 标准，给水采用φ25㎜优质PVC(国标)管,排水采用φ50㎜优质PVC(国标)管 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 实验室电器布线及线管（不含土建） | 标准规格: 主线采用2.5平方国标铜芯软线，其余接线采用0.75平方毫米国标铜芯软线，电线外面都穿优质PVC管。 | 套 | 1 |  |  |
| 生物实验室基本配置表（48座/套）合计（单位：元） |  |
| 6）生物准备室设备类报价清单 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价( 元) | 金额（元） |
| 1 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 板式结构。柜体：采用16mmE1级三聚氰胺饰面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。柜子上部为双开内嵌式玻璃门，外形美观、经久耐用，内设两层活动隔板，隔板采用25mmE1级双贴面中纤板；下部为板式对开门，内设一层固定隔板，隔板采用16mmE1级三聚氰胺饰面板。 | 个 | 8 |  |  |
| 2 | 准备桌 | 2000×1000×800mm *台面：2000×1000×800mm，采用12.7mm实验室专用实芯理化板，防腐蚀、酸碱、抗静电、防火、耐磨、耐热、耐烟酌、抗污。四边加厚至25.4mm，机械打磨；台前加工成光滑半圆型，造型美观。*台身：板式结构，采用16mmE1级三聚氰胺饰面板，板材断面选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观大方、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  |
| 3 | 标本柜 | 1000×500×2000mm 柜体：柜体分上下两层，上柜铝合金框架结构。四周采用5mm优质白玻密封，隔板采用8mm优质白玻。立柱横梁采用铝合金方管，背面型材外径采用38×38mm，正面型材外径采用38×28mm，壁厚≥1.0mm，集成调节层板架。连接件采用ABS材料模具成型制作，连接件外表为流线形设计，具有防潮、美观等特点。10mm槽深和槽底边缺口设计使安装更加稳固和方便。型材集成无级升降层板钉，实现可随意调节隔板高度的同时，使安装也变得简单方便。下柜：柜体采用厚度为16mmE1级三聚氰胺饰面板，门板采用16mmE1级三聚氰胺饰面板,对开门，铰链做防腐处理,板材断面选用优质PVC封边，粘力强、密封性好,美观大方,承载力强,结构合理。 | 个 | 3 |  |  |
| 生物准备室合计（单位：元） |  |

投标总价：                小写：         元    (大写：       )  三、评分标准

综合评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 40% | 以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40 | 计算 |
| 2 | 信誉 | 6% | 投标人通过ISO9001认证、ISO14001认证、OHSAS18001认证、IB/TE-315信用认证的得4分，缺一项不得分；（提供证书复印件并加盖投标人公章，原件必查） 投标人获中国环境标志产品认证证书得2 分。（认证范围包括人造板式类家具） | 审核资料 |
| 3 | 业绩 | 15% | 提供近3年年度所得税申报表或完税凭证，（每年5分，满分15分）；提供近三年 合同（一份得1分，最高不超过5分）。 | 审核资料 |
| 4 | 企业服务能力 | 20% | 1、根据各投标人对本项目的实施方案（具体包括生产计划、物流配送、安装调试、培训方案、验收计划等）进行综合评价，最好的得12分，其次得8分，再其次得4分，最差的不得分。 2、根据各投标人对本项目的售后服务实施方案（售后人员安排、响应时间、质保时间、应急保障措施等）进行综合评价，最好的得8分，其次得4分，再其次得1分，最差的不得分。 | 审核资料 |
| 5 | 技术指标 和配置 | 17% | 1、完全符合招标文件要求没有负偏离得9分；与招标文件要求有非实质性负偏离，有1项扣3分；有其他非实质性负偏离的，有1项扣2分，扣完为止。 2、投标人提供本项目产品检测报告清单中的2017年以来法定检测机构出具的合格检测报告，提供齐全的得基本分8分，缺一项不得分。（检测报告的送检，委托检验单位必须是投标人自身）（注：①提供以上资料加盖公章的复印件②提供以上资料的原件必查。不同时满足以上①②项，此条不得分。） | 审核资料 |
| 6 | 投标文件的规范性 | 2% | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 审核资料 |

四、投标人须知

（一）供应商参加本次比选采购活动须知

1.本招标文件仅适用于成都市中和中学组织的招标活动。

2.凡符合资质要求的供应商均可参与投标。

3.凡参与此采购项目的投标供应商，除投标供应商有特别说明外，均视为接受并遵守本招标文件。

4.除非由招标方发出加盖公章的书面通知外，任何对标书的改变视为无效。

5.本次招标不承诺必须采用最低价格的投标方案。

6.无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

7.招标方承诺对投标书保密，不向任何无关人员、其他竞争者泄露任何内容。

8.本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

9.如果证实投标文件中有任何与实际情况不符之处，投标文件作废。因此而产生的任何问题，由投标方负全部责任。

10.比选中标后，签订供货合同，要求2018年8月31前确保实验室正常使用。

11.付款方式：合同约定，以转账方式结算。

12.中标单位与学校签订廉洁承诺书。

（二）供应商参加本次比选采购活动应具备的条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.在中华人民共和国境内依法登记注册，具有独立法人资格并有效存续的供应商；

3.生产许可证或经营许可证（生产厂商提供自有的上述证书、非生产厂商应提供拟供产品生产厂家的上述证书）；

4.符合办公用品安全法及其他法律、法规和规章或行业及主管部门的规定；

5.投标人须承诺所供应学校的产品价格均低于同期城区零售价格；

6.本项目不接受联合体投标，总公司和分公司不能以不同的供应商身份参加投标。

（三）投标文件的要求

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

1.投标文件的语言

（1）投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文，投标文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字和护照除外）。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则比选委员会可将其视为无效材料。

2.投标文件格式

（1）投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

（2）对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

3.投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）投标文件封面；

（2）投标函；

（3）法定代表人身份证明书；

（4）法定代表人授权书；

（5）声明；

（6）投标人基本情况表；

（7）商务条款偏离表；

（8）项目实施方案及承诺；

（9）承诺函；

（10）投标人应当提供的资格、资质性文件及其他具有类似效力的要求的相关证明材料；

（11）供应商业绩表；

（12）报价单。

（四）投标报价及投标范围

1.无论是国内供应还是国外供应的货物投标价格，都应报货物递送到招标文件规定的实际交货地的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等，投标方未在投标文件中提出的收费项目，在中标后签订的正式合同中，不予认可；

2.供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用；

3.考虑到实际使用的具体情况，比选小组在比选时，对方案、配置可作合法必要调整，

招标工作小组审定后可予以执行。

（五）投标有限期

投标有效期为开标后 90 天。投标有效期短于此规定期限的，则其投标文件将按

无效投标文件处理。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标，总公司和分公司不能以不同的供应商身份参加投标。

（七）投标文件的印制和签署

1.投标文件的正本和副本应在其封面上清楚地标明项目名称、投标人名称以及“正本”

或“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。

2.投标文件统一用 A4 幅面纸印制（表、图及证件可以除外）。

3.投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色的墨水书写。投标文件应由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代理人在招标文件要求的地方签字或加盖公章。[注：所有要求盖公章的地方都应加盖投标人（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

4.投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字。

5.投标文件正本、副本应装订成册（不能使用订书钉或活页夹装订，不能是散页；对投标文件的修改或撤回的书面通知除外）。

6.投标文件应根据招标文件的要求制作、签署、盖章。 说明：招标文件中要求提供复印件证明材料的，系指提供原件的影印件。招标文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。）

（八）投标文件的密封和标注

1.投标文件正本、副本应密封包装（说明：投标文件正本、副本可单独密封，也可以密封在同一包装内）。

2.每一个包装的最外层应标明项目名称、投标人名称，以及“开标时间之前不准启封”

的字样，并加盖投标人公章。未按要求进行包装、密封、标注的投标文件将被视为无效投标文件。

（九）投标文件的递交

投标文件递交的地点、开标地点、开标时间及递交投标文件的截止时间详见“比选公告”，投标人应在投标截止时间之前将投标文件送达开标地点。投标截止时间后送达的投标文件将被拒绝接收。

（十）投标文件的修改和撤回

1.供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书

面通知须在投标截止时间之前送达开标地点。修改的内容为投标文件的组成部分。

2.供应商修改或撤回的书面通知，应由其法定代表人或授权代理人签署并盖供应商

公章。修改或撤回的书面通知应按第七条、第八条规定进行编制、密封、标注，并在每个包装的最外层标明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

3.在投标截止时间之后，供应商不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

五、投标文件格式

（一）投标文件封面格式

正本或副本

投标文件

项目名称：成都市中和中学                   采购比选项目

投标人名称：

日期：   年   月   日

二、投标函

成都市中和中学：

我方全面研究了 “成都市中和中学            采购比选项目”招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1．我方自愿按照招标文件规定的各项要求供货并确保符合环保要求及实验要求。

2．如果我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，否则将承担由此产生的一切责任。

3．我方已知晓全部招标文件的内容及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

4．我方愿意提供贵中心可能另外要求的与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

5．我单位联系方式

通讯地址：

邮政编码：

传真：

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或代理人：（签字）：

日期：年月日

三、法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（投标人名称）处任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：

（加盖公章）

日期：年月日

说明：上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证复印件加盖公章）时才能生效。

四、法定代表人授权委托书

成都市中和中学：

（投标人全称）法定代表人____________ 授权委托_____________为我的代理人，参加贵单位组织的“成都市中和中学           采购比选项目”的投标。代理人在本次招标中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自年月日签字生效，特此声明。

法定代表人：（签字或盖法定代表人印章）

代理人：（签字）

投标人名称：（加盖公章）

说明：1.上述证明文件在投标文件中附有代理人身份证复印件（身份证复印件加盖公章）时才能生效。

2.投标文件均由投标人法定代表人签字的,投标文件中可不提供该附件的内容。

五、声明

项目名称：成都市中和中学                   采购比选项目

致：成都市中和中学

我公司作为成都市中和中学                    采购比选项目的投标人，在此郑重声明：

一、我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中重大违法记录：        （说明：填写“无”或“有”）。

二、我公司        良好的商业信誉（说明：填写“具有”或“不具有”）。

三、与我公司存在直接控股、管理关系的相关供应商：      （说明：填写“无”或“（一）供应商名称１；（二）供应商名称２ ；（三）……”） 。

四、我公司为本项目     整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务（说明：填写“未提供”或“已提供”）。

特此声明。

投标人名称：                             (加盖公章)

日  期：

说明：1.对声明中第一条的说明：如供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，该声明填“有”，但供应商应提供相关证明材料复印件；

2.对声明中第二条的说明：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉；

3.对声明中第三条的说明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 传真 |  | 网址 |  |
| 单位性质 |  |
| 法定代表 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 委托人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |  |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 其中 | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 其中 | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  | 其中 | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：（加盖公章）

日  期：年月日

七、投标项目报价清单

八、商务条款偏离表

项目名称：成都市中和中学                     采购比选项目

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应\偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有商务条款均完全响应“招标文件”中的要求；

2.供应商必须据实填写，不得虚假应答。否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称： （加盖公章）

日  期：  年   月   日

九、项目实施方案及承诺

项目名称：成都市中和中学                   采购比选项目

（格式、内容自拟…………）

投标人名称：（加盖公章）

日      期:  年  月  日

十、承诺函

项目名称：成都市中和中学                采购比选项目

致：成都市中和中学

我公司作为成都市中和中学                   采购比选项目的投标人，在此郑重承诺：

我公司所提供的实验仪器、设备均符合相关法律、法规和规章或行业及主管部门的规定。

我公司提供的环保乳胶漆均有合格证明。

我公司在中标并签订合同后，如因自身原因不能履行合同的，将放弃该合同并承担相应责任，不转包、分包。

我公司在签订合同时，将购买安全责任保险。

若因我公司供应的产品原因发生安全事件，由我公司承担全部责任，不因提供了相关的检测材料证明而免责。

特此承诺。

投标人名称(加盖公章)

日      期：

十一、投标人应当提供的资格、资质性文件及

其他具有类似效力的要求的相关证明材料

说明：需要在评分标准中提供的其他文件和资料

投标人名称：（加盖公章）

日    期:   年  月  日